赣州市产品质量监督抽查实施细则

GZCCXZ 24-2024

手提式灭火器

2024—08—28发布                        2024—08—28实施

赣州市市场监督管理局

手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则（2024）

1.范围

本细则适用赣州市市场监督管理局组织的手提式灭火器产品质量监督抽查。抽查产品范围包括：手提式灭火器等相关产品。

本细则包括抽样方法、检验依据、判定规则、异议处理等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次产品抽取样品6具，其中3具作为检验样品，3具作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器的总质量 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火剂充装总量误差 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃温度喷射性能 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 充装口内径 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 筒体水压试验 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 筒体爆破压力 | GB 4351.1-2005 |
| 7 | 灭火器提把和压把 | GB 4351.1-2005 |
| 8 | 标志和颜色 | GB 4351.1-2005 |
| 9 | 筒体压扁试验 | GB 4351.1-2005 |
| 10 | 结构设计 | GB 4351.1-2005 |
| 11 | 干粉灭火剂主要组分含量（质量分数） | GB 4066-2017 |

表1 手提式灭火器检验项目

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005  手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议处理

4.1 复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的赣州市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

4.2 复检

4.2.1被抽样销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向赣州市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

4.2.2 被抽样销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请经赣州市市场监督管理局组织研究，对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

4.2.3 申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

4.2.4 赣州市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

4.2.5 被抽样销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

4.2.6 复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送赣州市市场监督管理局，由赣州市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

4.2.7 复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由承担本次抽样检验的单位承担。

4.2.8 燃放性能检验项目不进行复检。

5 其他

5.1 本细则由赣州市市场监督管理局制定并负责解释。