赣州市产品质量监督抽查实施细则

GZCCXZ 19-2024

燃气软管(含波纹管)

2024—08—28发布                        2024—08—28实施

赣州市市场监督管理局

燃气软管(含波纹管)产品质量监督抽查实施细则（2024）

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克等方法产生。

以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，在流通领域抽样，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量为10米，其中5米作为检验样品，5米作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管拉伸强度 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 软管扁平性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 软管耐冲击性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 软管气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 软管耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 6 | 软管阻燃性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 7 | 标志 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |

表1 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 2 | 产品尺寸（公称内径公差和胶层厚度公差） | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 3 | 软管的气密性试验 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 4 | 耐压性能试验 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 5 | 难燃试验（软管的耐燃试验） | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |

表2 家用煤气软管产品检验项目、依据、方法

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 26002-2010 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

HG 2486-1993 家用煤气软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。