赣州市行政审批局

赣市行审证（1）字〔2024〕206号

关于兴国圆横矿业有限公司立子窝尾矿库

技术改造工程环境影响报告书的批复

兴国圆横矿业有限公司：

你公司《关于〈兴国圆横矿业有限公司立子窝尾矿库技术改造工程〉环评审查的申请》收悉，项目环境影响报告书由赣州伟烨环保科技有限公司编制，技术审查评估意见由赣州初欣环保科技有限公司出具。你公司在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和风险防范措施、缓解和控制环境不利影响的情况下，结合报告书和评估意见及专家评审意见，经研究，原则同意项目环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。具体批复如下：

- 一、项目主要建设内容

项目属于技改，位于兴国县社富乡金龙村。项目统一代码为2406-360732-07-02-127841。项目总投资为459.75万元，环保投资为137.2万元。

- 项目尾砂来源来自兴国金龙金矿选矿厂金矿浮选尾矿。项目尾矿库总库容为102.95×104 m3，有效库容77.95×104m3，服务年限为36.4年，为四等库。项目主要建设内容包括初期坝改造（清理坝坡坝脚杂物、修复块石护坡及坝肩沟）、堆积坝改造（确定堆积坝材料、堆积形式及最终堆积高度）、排洪排水设施改造（3座排水井拆除重建、排洪隧洞衬砌加固、废弃隧洞封堵）、新建截洪沟、挡水坝改造、安全监测设施改造。

- 二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和运行过程中应认真落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放，采取可行措施减少无组织废气排放。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

（二）严格落实水污染防治措施。严格落实各类废水收集、输送及排放方案，按照“清污分流、雨污分流”原则建设排水系统，各类废水采取成熟可靠工艺处理后尽可能回用，确需外排的生产废水应满足第二类污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，第一类污染物参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表2及表3最高允许排放浓度。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、吸声、消声、屏蔽等综合措施，控制对周边声环境的影响。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施，严禁将各类固体废物直接排放或混入生活垃圾中倾倒。项目产生的危险废物转运应按相关要求办理手续，各暂存场所应相应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头管控、分区防治、污染管控”的原则做好土壤和地下水污染防治工作。落实环境影响报告书提出的地下水、土壤环境跟踪监测与信息公开计划，定期监测地下水水质及土壤质量，掌握地下水水质及土壤质量变化趋势，加强尾矿库运行管理和周边区域地下水监控，一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，防止地下水污染扩散。

（六）严格落实生态保护措施。加强施工期环境保护管理，严格控制施工占地，施工临时用地应在工程内容结束后立即拆除并恢复。矿区服务期满后，应按照有关规定如期办理闭矿手续，及时进行土地复垦或生态恢复。

（七）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告书提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（八）排污口规范化要求。按国家和省、市排污口规范化要求设置各类排污口和标识并建档。项目废气和废水排放设施应按要求设置监测采样口。

（九）周边规划控制要求。项目的环境防护距离应满足环境影响报告书提出的要求。你公司应配合当地政府，控制好项目周边规划，在项目防护距离范围内不得规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感项目。

（十）环境监测和环境信息公开要求。你公司严格落实环境影响报告书中提出的环境监测计划，开展好项目污染源定期（自动）监测和周边环境敏感点环境质量监测。你公司严格落实在工程施工和运营过程中，应定期发布生态环境信息，建立畅通的公众参与渠道，主动接受社会监督，并及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（十一）污染物排放总量控制要求。项目建成后，主要污染物排放量应满足生态环境部门确认的总量控制指标要求。

（十二）“以新带老”措施及要求。你公司应按照环境影响报告书提出的“以新带老”要求，解决好现有项目存在的问题，并完善相关防治措施。

三、其他要求

（一）在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

（二）项目环境影响报告书经批准后，如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（三）项目涉及的消防、安全及相应防范等事项应满足相关技术报告及其主管部门批复文件要求。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，经相关职能部门审批同意后方可实施。

（四）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送至赣州市兴国生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

赣州市行政审批局

2024年11月5日

（此件依法公开）

抄送：赣州市生态环境局

赣州市行政审批局办公室          2024年11月5日印发