## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 是否超标
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 铅及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0428 | 0.0428 | 2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 锑及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0573 | 0.0573 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 二氧化硫 | 2021-11-29 | <3 | <3 | 150 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 砷及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0771 | 0.0771 | 0.4 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 铬及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0721 | 0.0721 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 锡及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0133 | 0.0133 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 镉及其化合物 | 2021-11-29 | 0.000318 | 0.000318 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 氮氧化物 | 2021-11-29 | 6 | 6 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 2#废气监测点(DA003) | 颗粒物 | 2021-11-29 | 5.4 | 5.4 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 锑及其化合物 | 2021-11-29 | <0.00002 | <0.00002 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 二氧化硫 | 2021-11-29 | <3 | <3 | 150 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 铬及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0025 | 0.0025 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 铅及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0051 | 0.0051 | 2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 砷及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0005 | 0.0005 | 0.4 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 氮氧化物 | 2021-11-29 | <3 | <3 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 锡及其化合物 | 2021-11-29 | 0.0023 | 0.0023 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 镉及其化合物 | 2021-11-29 | 0.00025 | 0.000025 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 3#废气监测点(DA002) | 颗粒物 | 2021-11-29 | 21.2 | 21.2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 锑及其化合物 | 2021-12-08 | 0.00002 | 0.00002 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 锡及其化合物 | 2021-12-08 | 0.0011 | 0.0011 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-08 | 26.9 | 29.9 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-12-08 | 0.0017 | 0.0017 | 2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-08 | 14 | 14 | 150 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 镉及其化合物 | 2021-12-08 | 0.000012 | 0.000012 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 铬及其化合物 | 2021-12-08 | 0.0018 | 0.0018 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 砷及其化合物 | 2021-12-08 | 0.0007 | 0.0007 | 0.4 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1#废气监测点(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-08 | 73 | 73 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 旋窑窑尾布袋除尘器出口(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-25 | 24.8 | 16.6 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 旋窑窑尾布袋除尘器出口(DA001) | 氟化物 | 2021-11-25 | <0.06 | <0.06 | 5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 旋窑窑尾布袋除尘器出口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-25 | 294 | 197 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 旋窑窑尾布袋除尘器出口(DA001) | 氨 | 2021-11-25 | 0.15 | 0.15 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 旋窑窑尾布袋除尘器出口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-25 | 17 | 11 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 旋窑窑尾布袋除尘器出口(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-11-25 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 水泥磨(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-25 | 24.2 | 24.2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 煤磨(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-25 | 23.7 | 23.7 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 镍及其化合物 | 2021-12-15 | 0.120 | 0.120 | 0.2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 颗粒物 | 2021-12-15 | 12.9 | 7.2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 林格曼黑度 | 2021-12-15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-12-15 | 32 | 18 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 氯化物（以氯化氢计 | 2021-12-15 | 0.62 | 0.62 | 25 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 铅及其化合物 | 2021-12-15 | 0.0268 | 0.0268 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-12-15 | 266 | 147 | 180 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 镉及其化合物 | 2021-12-15 | 0.00080 | 0.00080 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 轨道窑废气排放口 | 氟化物 | 2021-12-15 | 0.56 | 0.56 | 3.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 干燥塔烟囱 | 二氧化硫 | 2021-12-16 | 42 | 29 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 干燥塔烟囱 | 颗粒物 | 2021-12-16 | 14.3 | 9.9 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 干燥塔烟囱 | 林格曼黑度 | 2021-12-16 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 干燥塔烟囱 | 氮氧化物 | 2021-12-16 | 358 | 246 | 180 | 是
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 林格曼黑度 | 2021-11-17 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 2021-11-17 | 26.5 | 46.9 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-11-17 | 104 | 182 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 甲醇 | 2021-11-17 | <0.3 | <0.3 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 总挥发性有机物 | 2021-11-17 | 0.108 | 0.108 | 120 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 汞及其化合物 | 2021-11-17 | 0.0253 | 0.0253 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 甲醛 | 2021-11-17 | 0.32 | 0.32 | 5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市东信化工原料有限公司 | 锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-11-17 | 80 | 141 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 水泥磨排放口(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-24 | 16.6 | 16.6 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 包装机(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-24 | 18.7 | 18.7 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 窑头布袋除尘后排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-09 | 3.8 | 3.8 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 窑尾除尘后排口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-09 | <3 | <3 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 窑尾除尘后排口(DA001) | 氟化物 | 2021-12-09 | 0.16 | 0.16 | 5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 窑尾除尘后排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-09 | 8.0 | 7.3 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 窑尾除尘后排口(DA001) | 氨 | 2021-12-09 | 0.049 | 0.049 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 窑尾除尘后排口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-09 | 351 | 321 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 窑尾除尘后排口(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-12-09 | 0.0044 | 0.0044 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 煤磨排放口(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-09 | 5.7 | 5.7 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州怡萱新能源开发有限公司 | 锅炉排口 | 二氧化硫 | 2021-11-23 | <2 | <2 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州怡萱新能源开发有限公司 | 锅炉排口 | 颗粒物 | 2021-11-23 | 10.6 | 12.3 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州怡萱新能源开发有限公司 | 锅炉排口 | 林格曼黑度 | 2021-11-23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州怡萱新能源开发有限公司 | 锅炉排口 | 氮氧化物 | 2021-11-23 | 186 | 217 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 烟尘 | 2021-11-24 | 13.1 | 9.4 | 80 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 砷、镍及其化合物 | 2021-11-24 | 0.0014 | 0.0014 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2021-11-24 | 0.00777 | 0.00777 | 4.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 氟化氢 | 2021-11-24 | 1.24 | 1.24 | 7.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-24 | <3 | <3 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 镉及其化合物 | 2021-11-24 | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-11-24 | 0.0077 | 0.0077 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-11-24 | 0.0011 | 0.0011 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-24 | 110 | 79 | 500 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 一氧化碳 | 2021-11-24 | <3 | <3 | 80 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 焚烧废气排放口(DA001) | 氯化氢 | 2021-11-24 | 12.1 | 12.1 | 70 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市雨忻能源管理有限公司 | 锅炉排口 | 林格曼黑度 | 2021-11-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市雨忻能源管理有限公司 | 锅炉排口 | 二氧化硫 | 2021-11-18 | 92 | 110 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市雨忻能源管理有限公司 | 锅炉排口 | 颗粒物 | 2021-11-18 | 23.3 | 27.2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市雨忻能源管理有限公司 | 锅炉排口 | 氮氧化物 | 2021-11-18 | 171 | 201 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 铅及其化合物 | 2021-11-23 | 0.0348 | 0.0348 | 2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 锡及其化合物 | 2021-11-23 | 0.0093 | 0.0093 | 4 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 汞及其化合物 | 2021-11-23 | 0.0077 | 0.0077 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 氮氧化物 | 2021-11-23 | 5 | 5 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 二氧化硫 | 2021-11-23 | 4 | 4 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 氟化物 | 2021-11-23 | 0.31 | 0.31 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 砷及其化合物 | 2021-11-23 | 0.0085 | 0.0085 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 颗粒物 | 2021-11-23 | 27.0 | 27.0 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 锑及其化合物 | 2021-11-23 | 0.00038 | 0.00038 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 崇义源升锡业有限公司 | 废气总排口 | 镉及其化合物 | 2021-11-23 | 0.00108 | 0.00108 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西众博环保科技有限公司 | 废气 布袋活性炭吸附处后排口(DA001) | 甲苯 | 2021-11-19 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西众博环保科技有限公司 | 废气 布袋活性炭吸附处后排口(DA001) | 苯 | 2021-11-19 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西众博环保科技有限公司 | 废气 布袋活性炭吸附处后排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-19 | 45.5 | 45.5 | 120 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西朝盛矿业有限公司 | 吸收塔排口 | 颗粒物 | 2021-12-14 | 10.9 | 10.9 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西朝盛矿业有限公司 | 吸收塔排口 | 硫酸雾 | 2021-12-14 | 85.1 | 85.1 | 30 | 是
2021年度12月重点源执法监测 | 江西朝盛矿业有限公司 | 吸收塔排口 | 二氧化硫 | 2021-12-14 | 69 | 69 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 铸板车间废气排口 | 铅及其化合物 | 2021-11-23 | 0.0253 | 0.0253 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 包片车间废气排口 | 铅及其化合物 | 2021-11-23 | 0.0054 | 0.0054 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 制粉车间废气排口 | 铅及其化合物 | 2021-11-23 | 0.0209 | 0.0209 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 组装车间废气排口 | 铅及其化合物 | 2021-11-23 | 0.112 | 0.112 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 化成车间废气排口 | 硫酸雾 | 2021-11-23 | 1.14 | 1.14 | 5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 混合生产车间排放口 | 颗粒物 | 2021-12-06 | 6.6 | 6.6 | 120 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 混合生产车间排放口 | 硫酸雾 | 2021-12-06 | 23.1 | 23.1 | 45 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 精炼车间排口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-09 | 3 | 3 | 850 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 精炼车间排口(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-09-09 | 0.0331 | 0.0331 | 2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 精炼车间排口(DA001) | 锡及其化合物 | 2021-09-09 | 0.492 | 0.492 | 4 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 精炼车间排口(DA001) | 锑及其化合物 | 2021-09-09 | 0.0910 | 0.0910 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 精炼车间排口(DA001) | 烟尘 | 2021-09-09 | 9.0 | 9.0 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 精炼车间排口(DA001) | 砷及其化合物 | 2021-09-09 | 0.0331 | 0.0331 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2021-12-23 | 0.206 | 0.206 | 4.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 烟尘 | 2021-12-23 | 4.8 | 15.0 | 65 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 砷、镍及其化合物 | 2021-12-23 | 0.204 | 0.204 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 林格曼黑度 | 2021-12-23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 镉及其化合物 | 2021-12-23 | 0.00233 | 0.00233 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-12-23 | 0.0321 | 0.0321 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-12-23 | 0.0028 | 0.0028 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-23 | 15 | 48 | 500 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西新南山科技有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-23 | <3 | 5 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 | G4#废气排放口（破碎塑料粉尘除尘装置） | 颗粒物 | 2021-11-19 | 12.9 | 12.9 | 120 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 | 破碎塑料粉尘及CR | 颗粒物 | 2021-11-29 | 16.4 | 16.4 | 120 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 | G1#废气排放口（废旧CRT电视机、电脑、LCD显示器） | 颗粒物 | 2021-11-19 | 13.9 | 13.6 | 120 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 | G2#废气排放口（废旧冰箱、空调等） | 颗粒物 | 2021-11-29 | 18.2 | 18.2 | 120 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州晶泰锂业有限公司 | 酸化窑废气排放口001(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-15 | 20 | 20 | 100 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州晶泰锂业有限公司 | 酸化窑废气排放口001(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-15 | <3 | <3 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州晶泰锂业有限公司 | 酸化窑废气排放口001(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-15 | 5.7 | 5.7 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州晶泰锂业有限公司 | 酸化窑废气排放口001(DA001) | 硫酸雾 | 2021-12-15 | 6.94 | 6.94 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 焙烧炉废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-11-30 | 13 | 13 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 焙烧炉废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-11-30 | 46 | 46 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 焙烧炉废气排放口 | 颗粒物 | 2021-11-30 | 31.4 | 31.4 | 40 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中核晶环锆业（全南）有限公司 | 电灼烧窑排口 | 二氧化硫 | 2021-11-23 | <3 | <3 | 500 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中核晶环锆业（全南）有限公司 | 电灼烧窑排口 | 硫酸雾 | 2021-11-23 | 0.456 | 0.456 | 45 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中核晶环锆业（全南）有限公司 | 电灼烧窑排口 | 颗粒物 | 2021-11-23 | 8.6 | 8.6 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中核晶环锆业（全南）有限公司 | 电灼烧窑排口 | 氯化氢 | 2021-11-23 | 5.28 | 5.28 | 80 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华亿木业有限公司 | 锅炉除尘后排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-18 | 11.1 | 33.6 | 80 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华亿木业有限公司 | 锅炉除尘后排口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-18 | 87 | 266 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华亿木业有限公司 | 锅炉除尘后排口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-18 | 19 | 58 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华亿木业有限公司 | 锅炉除尘后排口(DA001) | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2021-11-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-06 | 27 | 27 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-12-06 | 0.0028 | 0.0028 | 0.03 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 烟尘 | 2021-12-06 | 3.5 | 3.5 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2021-12-06 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 1#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-06 | 50 | 51 | 100 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-06 | 28 | 29 | 100 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 林格曼黑度 | 2021-12-06 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-06 | 17 | 18 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 烟尘 | 2021-12-06 | 3.8 | 4.0 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 2#机组脱硝烟囱出口(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-12-06 | 0.0051 | 0.0051 | 0.03 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省汇凯化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-11-10 | <3 | <3 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省汇凯化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-11-10 | 116 | 158 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省汇凯化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 2021-11-10 | 11.7 | 16 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市威绿达医疗废物集中处置有限公司 | 锅炉排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-18 | 110 | 147 | 250 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市威绿达医疗废物集中处置有限公司 | 锅炉排放口(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-18 | 7.4 | 10.0 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市威绿达医疗废物集中处置有限公司 | 锅炉排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-18 | <2 | <2 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市威绿达医疗废物集中处置有限公司 | 锅炉排放口(DA001) | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2021-11-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 干燥尾气(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-24 | 58 | 206 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 干燥尾气(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-24 | <3 | 5 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 干燥尾气(DA001) | 林格曼黑度 | 2021-12-24 | 0.5 | 0.5 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 干燥尾气(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-24 | 12.7 | 45.9 | 50 | 否

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 是否超标
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2021-12-02 | 7.8 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 色度 | 2021-12-02 | <2 | 80 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-12-02 | 4 | 100 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-12-02 | 11.5 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-12-02 | 5.59 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-12-02 | 4.9 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-12-02 | 0.01 | 1.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 硫化物 | 2021-12-02 | <0.005 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-12-02 | 28 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西威信工业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 二氧化氯 | 2021-12-02 | <0.025 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-17 | 0.62 | 8;15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 五日生化需氧量 | 2021-09-17 | 5.7 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 六价铬 | 2021-09-17 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 化学需氧量 | 2021-09-17 | 30 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 阴离子表面活性剂 | 2021-09-17 | 0.11 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 总镉 | 2021-09-17 | 0.00033 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 总氮（以N计） | 2021-09-17 | 7.04 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 总磷（以P计） | 2021-09-17 | 0.38 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 动植物油 | 2021-09-17 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 总汞 | 2021-09-17 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 色度 | 2021-09-17 | 2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 粪大肠菌群 | 2021-09-17 | 5875 | 10000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 石油类 | 2021-09-17 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 总铅 | 2021-09-17 | 0.00172 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 总铬 | 2021-09-17 | 0.00111 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 悬浮物 | 2021-09-17 | 4 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 总砷 | 2021-09-17 | 0.00461 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | pH值 | 2021-09-17 | 7.2 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 废水监测点 | 烷基汞 | 2021-09-17 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 车间排口(DW002) | 总铬 | 2021-12-16 | 0.00165 | 1.5
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 车间排口(DW002) | 总汞 | 2021-12-16 | <0.00006 | 0.05
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 车间排口(DW002) | 总砷 | 2021-12-16 | <0.00012 | 0.5
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 车间排口(DW002) | 总铅 | 2021-12-16 | <0.00009 | 1.0
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 车间排口(DW002) | 六价铬 | 2021-12-16 | <0.004 | 0.5
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 车间排口(DW002) | 总镍 | 2021-12-16 | 0.00938 | 1.0
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 车间排口(DW002) | 总镉 | 2021-12-16 | 0.00014 | 0.1
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-12-16 | 2.5 | 20
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 总有机碳 | 2021-12-16 | 2.0 | 20
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | pH值 | 2021-12-16 | 7.2 | 9
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 氟化物 | 2021-12-16 | 5.48 | 20
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 总氮 | 2021-12-16 | 0.79 | 40
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 氨氮 | 2021-12-16 | 0.59 | 8.0
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-12-16 | 9.5 | 60
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-12-16 | 15 | 30
2021年度12月重点源执法监测 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 生产废水总排口(DW001) | 总磷 | 2021-12-16 | 0.03 | 1.0
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总镉 | 2021-09-16 | 0.00026 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 石油类 | 2021-09-16 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 动植物油 | 2021-09-16 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-16 | 0.32 | 8;15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总汞 | 2021-09-16 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2021-09-16 | 15 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 色度 | 2021-09-16 | 2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 烷基汞 | 2021-09-16 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 六价铬 | 2021-09-16 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2021-09-16 | 0.05 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总砷 | 2021-09-16 | 0.0422 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2021-09-16 | 7300 | 10000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | pH值 | 2021-09-16 | 7.0 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总铅 | 2021-09-16 | <0.00009 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 悬浮物 | 2021-09-16 | 7 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总铬 | 2021-09-16 | 0.00024 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2021-09-16 | 14.2 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2021-09-16 | 0.32 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-16 | 2.8 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 车间综合排口(DW002) | 总银 | 2021-12-16 | 0.00058 | 0.3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 车间综合排口(DW002) | 总锌 | 2021-12-16 | 1.47 | 1.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2021-12-16 | <0.06 | 3.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-12-16 | <0.004 | 0.2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总镍 | 2021-12-16 | 0.101 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总铜 | 2021-12-16 | 0.126 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-12-16 | 0.09 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-12-16 | 1.12 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-12-16 | 2.11 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2021-12-16 | 7.5 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氟化物 | 2021-12-16 | 0.931 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-12-16 | 8 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2021-12-16 | 0.296 | 0.3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总铬 | 2021-12-16 | 0.00409 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 西多利实业（龙南）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-12-16 | <4 | 80 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 总镉 | 2021-11-11 | <0.00005 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 石油类 | 2021-11-11 | <0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 动植物油 | 2021-11-11 | <0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-11-11 | 0.13 | 5;8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 总汞 | 2021-11-11 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2021-11-11 | 10 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 色度 | 2021-11-11 | <2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 烷基汞 | 2021-11-11 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 六价铬 | 2021-11-11 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂 | 2021-11-11 | <0.04 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 总砷 | 2021-11-11 | 0.00135 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2021-11-11 | <20 | 1000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | pH值 | 2021-11-11 | 7.3 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 总铅 | 2021-11-11 | <0.00009 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 悬浮物 | 2021-11-11 | 8 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 总铬 | 2021-11-11 | <0.00011 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2021-11-11 | 8.85 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2021-11-11 | 0.06 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2021-11-11 | 1.9 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-23 | 1.66 | 80 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-23 | 10 | 200 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-09-23 | 4.37 | 8.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-09-23 | 17 | 150 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-23 | 88 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口(DW001) | 蛔虫卵 | 2021-09-23 | <1 | 2.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-09-23 | <2 | 1000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-12-09 | 0.34 | 8;15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 烷基汞 | 2021-12-09 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-12-09 | 17 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-12-09 | 26.2 | 20 | 是
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 氟化物 | 2021-12-09 | 6.02 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 总铅 | 2021-12-09 | 0.0006 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-12-09 | 1923 | 10000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-12-09 | 7 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-12-09 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 石油类 | 2021-12-09 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-12-09 | 0.15 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 总镉 | 2021-12-09 | 0.00046 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 总铬 | 2021-12-09 | 0.00939 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-12-09 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 总汞 | 2021-12-09 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 总砷 | 2021-12-09 | 0.00290 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-12-09 | 2.9 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-12-09 | 0.07 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | 色度 | 2021-12-09 | 3 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-12-09 | 6.9 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 挥发酚 | 2021-11-16 | 0.006 | 2.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-11-16 | 35.1 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-11-16 | 10.1 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2021-11-16 | 8.2 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-11-16 | 51 | 500 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总有机碳 | 2021-11-16 | 21.6 | 35 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-11-16 | 41.7 | 70 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 赣州茂源药业有限公司 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-11-16 | 11 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 总锰 | 2021-11-11 | 0.00497 | 2.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 氟化物 | 2021-11-11 | 0.6 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 磷酸盐（以P计） | 2021-11-11 | <0.051 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 石油类 | 2021-11-11 | <0.06 | 5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-11-11 | 0.04 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2021-11-11 | 5 | 100 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 总锌 | 2021-11-11 | <0.00067 | 2.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | pH值 | 2021-11-11 | 7.8 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 总铜 | 2021-11-11 | 0.00187 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2021-11-11 | 2.0 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 出口 | 悬浮物 | 2021-11-11 | 10 | 70 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 车间排口(DW001) | 总镉 | 2021-11-11 | 0.00063 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 车间排口(DW001) | 总砷 | 2021-11-11 | 0.00371 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 车间排口(DW001) | 总铅 | 2021-11-11 | 0.0511 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 车间排口(DW001) | 总汞 | 2021-11-11 | <0.00006 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 车间排口(DW001) | 总镍 | 2021-11-11 | 0.00635 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 车间排口(DW001) | 总铬 | 2021-11-11 | 0.190 | 1.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2021-09-17 | 2.5 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2021-09-17 | 0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 总铅 | 2021-09-17 | <0.00009 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 总汞 | 2021-09-17 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 色度 | 2021-09-17 | 2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-17 | 10 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-17 | 1.8 | 8;15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2021-09-17 | 0.05 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 烷基汞 | 2021-09-17 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 动植物油 | 2021-09-17 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-17 | 2.1 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 悬浮物 | 2021-09-17 | 4 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 总铬 | 2021-09-17 | <0.00011 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 六价铬 | 2021-09-17 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | pH值 | 2021-09-17 | 7.2 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 总镉 | 2021-09-17 | <0.00005 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 石油类 | 2021-09-17 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2021-09-17 | 48 | 10000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 总排口 | 总砷 | 2021-09-17 | 0.00128 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2021-09-17 | 13.3 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2021-09-17 | 0.15 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 总铅 | 2021-09-17 | 0.00202 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 总汞 | 2021-09-17 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 色度 | 2021-09-17 | 2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-17 | 24 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-17 | 0.32 | 8;15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2021-09-17 | 0.68 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 烷基汞 | 2021-09-17 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 动植物油 | 2021-09-17 | 0.45 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-17 | 4.8 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 悬浮物 | 2021-09-17 | 5 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 总铬 | 2021-09-17 | 0.00103 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 六价铬 | 2021-09-17 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | pH值 | 2021-09-17 | 7.4 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 总镉 | 2021-09-17 | 0.00009 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 石油类 | 2021-09-17 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2021-09-17 | 2325 | 10000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 信丰工业污水处理厂 | 总排口 | 总砷 | 2021-09-17 | 0.00204 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 车间排口(DW002) | 总铅 | 2021-10-13 | 0.163 | 0.2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 车间排口(DW002) | 总砷 | 2021-10-13 | 0.00466 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 车间排口(DW002) | 总铬 | 2021-10-13 | 0.0674 | 0.8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 车间排口(DW002) | 六价铬 | 2021-10-13 | <0.004 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 车间排口(DW002) | 总镉 | 2021-10-13 | 0.00038 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-10-13 | 9 | 70 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-10-13 | 0.23 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2021-10-13 | <0.06 | 4 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氟化物 | 2021-10-13 | 0.819 | 8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-10-13 | 2.25 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-10-13 | 0.17 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-10-13 | 6 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总锌 | 2021-10-13 | <0.00067 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 大余县天盛金属新材料有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2021-10-13 | 8.3 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2021-09-16 | 5.32 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2021-09-16 | 0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 总铅 | 2021-09-16 | 0.00104 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 总汞 | 2021-09-16 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 色度 | 2021-09-16 | 2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-16 | 11 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-16 | 1.09 | 8;15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2021-09-16 | 0.71 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 烷基汞 | 2021-09-16 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 动植物油 | 2021-09-16 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-16 | 2.1 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2021-09-16 | 5 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 总铬 | 2021-09-16 | 0.00024 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 六价铬 | 2021-09-16 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | pH值 | 2021-09-16 | 7.2 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 总镉 | 2021-09-16 | 0.00012 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2021-09-16 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2021-09-16 | 460 | 10000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远中泰水务有限公司 | 总排口 | 总砷 | 2021-09-16 | 0.00377 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2021-12-09 | 7.17 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2021-12-09 | <0.04 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 总铅 | 2021-12-09 | 0.00087 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 总汞 | 2021-12-09 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 色度 | 2021-12-09 | <2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-12-09 | 7 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-12-09 | 0.08 | 5;8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2021-12-09 | 0.16 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 烷基汞 | 2021-12-09 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 动植物油 | 2021-12-09 | <0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2021-12-09 | 1.1 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2021-12-09 | 4 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 总铬 | 2021-12-09 | 0.00025 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 六价铬 | 2021-12-09 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | pH值 | 2021-12-09 | 7.6 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 总镉 | 2021-12-09 | <0.00005 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2021-12-09 | <0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2021-12-09 | 28 | 1000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 总排口 | 总砷 | 2021-12-09 | 0.00021 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 总镉 | 2021-09-17 | 0.00005 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 石油类 | 2021-09-17 | <0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 动植物油 | 2021-09-17 | <0.06 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-17 | 0.13 | 5;8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 总汞 | 2021-09-17 | <0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2021-09-17 | 8 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 色度 | 2021-09-17 | 2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 烷基汞 | 2021-09-17 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 六价铬 | 2021-09-17 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂 | 2021-09-17 | <0.04 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 总砷 | 2021-09-17 | 0.00112 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2021-09-17 | 40 | 1000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | pH值 | 2021-09-17 | 6.8 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 总铅 | 2021-09-17 | 0.00270 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 悬浮物 | 2021-09-17 | 4 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 总铬 | 2021-09-17 | 0.00025 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2021-09-17 | 11.9 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2021-09-17 | 0.31 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-17 | 1.5 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 总磷（以P计） | 2021-12-03 | 0.02 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 化学需氧量 | 2021-12-03 | <4 | 70 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 总锌 | 2021-12-03 | 0.0110 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 石油类 | 2021-12-03 | <0.06 | 4 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2021-12-03 | 0.34 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 悬浮物 | 2021-12-03 | 11 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 总氮（以N计） | 2021-12-03 | 0.65 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | 氟化物 | 2021-12-03 | 0.351 | 8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 厂区废水总排口003(DW003) | pH值 | 2021-12-03 | 7.4 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 车间排放口002(DW002) | 总砷 | 2021-12-03 | 0.00151 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 车间排放口002(DW002) | 总镉 | 2021-12-03 | 0.00006 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 车间排放口002(DW002) | 总铬 | 2021-12-03 | 0.00040 | 0.8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 车间排放口002(DW002) | 总铅 | 2021-12-03 | 0.00054 | 0.2 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西华科稀土新材料有限公司 | 车间排放口002(DW002) | 六价铬 | 2021-12-03 | <0.004 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总铅 | 2021-09-06 | 0.00217 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-09-06 | 0.16 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总汞 | 2021-09-06 | <0.00006 | 0.03 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总砷 | 2021-09-06 | 0.00354 | 0.3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-06 | 6 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-09-06 | 0.28 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 6 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总铬 | 2021-09-06 | 0.00669 | 1.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 氟化物 | 2021-09-06 | 1.57 | 8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总锌 | 2021-09-06 | 0.0120 | 1.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总镉 | 2021-09-06 | <0.00005 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | pH值 | 2021-09-06 | 6.8 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 0.16 | 8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总铜 | 2021-09-06 | 0.00172 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 总镍 | 2021-09-06 | 0.00016 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 总排口001(DW001) | 硫化物 | 2021-09-06 | <0.005 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 硫化物 | 2021-10-18 | <0.005 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2021-10-18 | 0.97 | 8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 化学需氧量 | 2021-10-18 | 53 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 悬浮物 | 2021-10-18 | 4 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 总铬 | 2021-10-18 | 0.276 |  | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 铅 | 2021-10-18 | 0.00099 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 镉 | 2021-10-18 | 0.00016 | 0.005 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 总铜 | 2021-10-18 | 0.00054 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 总氮（以N计） | 2021-10-18 | 2.87 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 氟化物 | 2021-10-18 | 3.84 | 8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 总磷（以P计） | 2021-10-18 | 0.98 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 砷 | 2021-10-18 | 0.0144 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 总锌 | 2021-10-18 | 0.0142 | 1.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | pH值 | 2021-10-18 | 7.2 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 总汞 | 2021-10-18 | 0.00016 | 0.03 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 江西省营前矿业有限公司 | 技改排口002(DW002) | 总镍 | 2021-10-18 | 0.00071 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-09-15 | 7.2 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-15 | 6 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总铅 | 2021-09-15 | 0.00019 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-15 | 15 | 60 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 色度 | 2021-09-15 | 2 | 30 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总铬 | 2021-09-15 | 0.00026 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总镉 | 2021-09-15 | 0.00050 | 0.01 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-09-15 | 230 | 10000 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总铜 | 2021-09-15 | 0.0110 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-09-15 | 2.9 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-15 | 0.55 | 8.15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总汞 | 2021-09-15 | 0.00006 | 0.001 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 石油类 | 2021-09-15 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-09-15 | <0.004 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-09-15 | 0.07 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总砷 | 2021-09-15 | 0.00117 | 0.1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-09-15 | <0.06 | 3 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-09-15 | 14.7 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总镍 | 2021-09-15 | 0.0487 | 0.05 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 烷基汞 | 2021-09-15 | <0.00001 | 0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-09-15 | 0.02 | 1 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 安远县工业投资发展有限公司 | 总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2021-09-15 | <0.001 | 0.5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-27 | 1.6 | 20 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2021-10-27 | 0.50 | 1.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2021-10-27 | 4 | 70 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 氟化物 | 2021-10-27 | 0.327 | 10 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-10-27 | 0.13 | 15 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-10-27 | 8.75 | 100 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2021-10-27 | <0.04 | 5.0 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | pH值 | 2021-10-27 | 7.3 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 中恒天智骏（赣州）汽车有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2021-10-27 | <0.06 | 5 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-12-25 | 11 | 400 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-12-25 | 0.29 | 8 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-12-25 | 66 | 500 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2021-12-25 | 6.9 | 9 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-12-25 | 12.9 | 300 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-12-25 | 1.9 | 70 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 色度 | 2021-12-25 | 2 | 50 | 否
2021年度12月重点源执法监测 | 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-12-25 | 1.19 | 50 | 否